АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСЕЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


  28.02.2024                                                                                                       № 8
п. Новоселки

  Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах  и на прилегающих к ним территориях муниципального образования  «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение», администрация муниципального образования  «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить Порядок об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктов и на прилегающих к ним территориям  муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области  (Приложение 1).
          2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.






Глава администрации                                                                          А.А.Долгов
 




Приложение 1 
к постановлению администрации МО
 «Новоселкинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области
                       от 28.02.2024 г. № 8  


Порядок об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях  муниципального образования  «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области

1. Общие положения
    
 1.1. Порядок об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктов и на прилегающих к ним территориям (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»).
1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:
- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;
- пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки устройство;
- противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;
- пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ.
 1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между поселением (далее - поселение), гарантирующим поставщиком, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами ОГПС муниципального района и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории поселения).

                  2. Содержание и эксплуатация источников ППВ

    2.1. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:
- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;
- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;
- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств ОГПС района или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;
- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;
- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);
- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;
- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;
- своевременное уведомление гарантирующим поставщиком в администрацию поселение в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.
    2.2. Гарантирующий поставщик, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.
   2.3. Размещение источников ППВ на территории муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение», их количество, емкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
   2.4. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.


               3. Учет, проверка и испытание источников ППВ

   3.1. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ гарантирующий поставщик, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.
  Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями гарантирующего поставщика, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники и оформляется актом проверки.
  Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.
   3.2. Гарантирующий поставщик, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них реестр (в письменном или электронном виде), в которых указывают их номер, адрес установки, технические и иные характеристики а так же текущее состояние.

                            4. Организация взаимодействия

   4.1 Вопросы взаимодействия между гарантирующим поставщиком, абонентами, организациями, ОГПС муниципального района в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.
 




















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области «Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение», данным проектом постановления предлагается утвердить Порядок об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктов и на прилегающих к ним территориям  муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области.



Глава администрации                                                                          А.А. Долгов





