ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - СХЕМА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Инд. N подл. I Подп. и дата I Взаим. инд. N

|  |  |  |  |  |  | Ульяновская область Мелекесский район Рязановское сельское поселение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ион. | Кол.уч | Лист | N докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Котельная И ДОЧ «Детский сад» В п. Дивный | Стадия | Лист | Листов |
| Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполн. |  |  |  |  |  | Схема тепловых сетей |  |  |  |

Формат АЛ

Инд. N подл. I    Подп. и дата I        Взаим. инб. N

Формат А 4

Инд. N подл. I Подп. и дата I       Взаим. инд. N

Формат А 4

Инв. N подл. I Подп. и дата I Взаим. инв. N

|  |  |  |  |  |  | Ульяновская область Мелекесский район Рязановское сельское поселение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Кол уч. | Лист | N докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Котельная ИКОН СОШ с. Рязанова | Стадия | Лист | Листов |
| Утвердил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполн. |  |  |  |  |  | Схема тепловых сетей |  |  |  |

Формат Л 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ТАРИФЫ

Приложение № 3

Индекс роста тарифа в период действия концессионного соглашения

| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | 2188,71 | 2258,75 | 2321,99 | 2396,3 | 2463,39 | 2547,15 | 2613,38 | 2699,62 | 2786,01 | 2880,73 |
| % роста |  | 103,2 | 102,8 | 103,2 | 102,8 | 103,4 | 102,6 | 103,3 | 103,2 | 103,4 |

Концедент:

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
администрации муниципального образования

"Мелекесский район"

Председатель Комитета

_____________В.В. Клочков

м.п.                                                                          м.п.

. Дет,.л..от.

; , __	_т>.В- Клочть

• У5.П.

Концессионер

Общество с ограниченной ответственностью

«ПОЛЕС»

Директор ООО «ПОЛЕС»

_______________Ю.Н. Василен

__

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ИНВЕСТИЦИИ

Приложение № 4 к Концессионному соглашению

№ ____от 2.11.2020 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие систем теплоснабжения
Муниципального образования «Мелекесский район»
на 2020-2025 годы»

Паспорт инвестиционной программы

| 1. | Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Местонахождение регулируемой организации | МО «Мелекесский район» |
| 3. | Сроки реализации инвестиционной программы | 2020-2025 |
| 4. | Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |  |
| 5. | Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |  |
| 6. | Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |  |
| 7. | Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |  |
| 8. | Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |  |
| 9. | Дата утверждения инвестиционной программы |  |
| 10. | Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы |  |
| 11. | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  |
| 12. | Местонахождения органа, согласовавшего инвестиционную программу |  |
| 13. | Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |  |
| 14. | Дата согласования инвестиционной программы |  |
| 15. | Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |  |

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2020-2025 годы

| Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и место расположения объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Год начала / окончания реализации |  |  | Объемные показатели, всего | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб, (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономический эффект в стоимостном выражении, тыс.руб. /год | Срок окупаемости, год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | профинансировано | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | остаток финансирования |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 13588,4 | 0,0 | 4819 | 3201,4 | 1042 | 1385 | 1849 | 1292,0 | 13311,8 | 5226,3 | 2,6 |
|  | Модульная газовая котельная, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Александровка, ул. Советская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  | 674,4 | 0,0 | 176,0 | 498,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674,4 | 293,38 | 2,6 |
| 1.1.1. | Установка узла учета тепловой энергии на выходе из котельной (теплосчетчик ПРАМЕР-ТС-100 | Точное определение параметров теплоносителя и контроль теплового и гидравлического режимов работы системы теплоснабжения, для рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов |  | 2020 |  | теплосчетчик, 1 ед |  |  | 176,0 | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | 68,15 | 2,6 |
| 1.1.2. | Замена 3-х газовых котлов «МИКРО-100» на 3 котла «МИКРО-М100» мощностью 0,1 Мвт (каждый) с энергозависимой автоматикой | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости и функционирования при возникновении аварийных ситуаций, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию |  | 2021 |  |  | Котел, 3 ед |  | 330 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,0 | 122,2 | 2,7 |
| 1.1.3. | Замена сетевых насосов на более энергоэффективные и с большей производительностью | Экономия энергетических ресурсов предприятия |  | 2020 |  |  | 1 ед. |  | 73,4 | 0,0 | 0 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,4 | 33,36 | 2,2 |

| 1.1.3/1 | Установка измерительно комплекса ГСП - 25 | Экономия энергетических ресурсов предприятия | 2021 | 1 ед. | 95,0 | 0,0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 | 35,19 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальная газовая котельная, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Красноармейская |  |  |  | 659,4 | 0,0 | 271 | 73,4 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 105,0 | 659,4 | 253,62 | 2,6 |
| 1.1.4 | Установка узла учета тепловой энергии на выходе из котельной (теплосчетчик ПРАМЕР – ТС-100) | Точное определение параметров теплоносителя и контроль теплового и гидравлического режимов работы системы теплоснабжения, для рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов | 2020 | теплосчетчик, 1 ед. | 176,0 | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | 68,15 | 2,6 |

| 1.1.19 | Установка измерительного комплекса ГСП-40 | Экономия энергетических ресурсов предприятия | 2021 | 1 ед. | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 156,0 | 57,78 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальная газовая котельная, Ульяновская область, Мелекесский район, п. Дивный, ул. Советская |  |  |  | 545,4 | 0,0 | 262 | 178,4 | 0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 545,4 | 227,25 | 2,4 |
| 1.1.20 | Установка узла учета тепловой энергии на выходе из котельной (теплосчетчик ПРАМЕР – ТС-100) | Точное определение параметров теплоносителя и контроль теплового и гидравлического режимов работы системы теплоснабжения, для рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов | 2020 | теплосчетчик, 1 ед. | 176,0 | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | 68,15 | 2,6 |

| 1.1.21 | Замена2-х газовых котлов «ИШМА-100» на 2 котла «ИШМА-100 САБК, мощностью 0,1 Мвт (каждый) с наличием многоуровневой защиты при аварийной ситуации, работающий в автоматическом режиме по заданной температуре с энергозависимой автоматикой | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости и функционирования при возникновении авар. ситуаций, снижение расходов на выработку тепл. энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на темонт и эксплуатацию | 2021-2024 | котел, 2 ед. | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 210,0 | 77,8 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.22 | Замена сетевых насосов на более энергоэффективные и с большей производительностью | Экономия энергетических ресурсов предприятия | 2020 | 1 ед. | 73,4 | 0,0 | 0 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,4 | 33,36 | 2,2 |

| 1.1.23 | Установка измерительного комплекса ГСП-16 | Экономия энергетических ресурсов предприятия | 2020 | 1 ед. | 86,0 | 0,0 | 86,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0 | 39,09 | 2, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальная газовая котельная, Ульяновская область, Мелекесский район, п. Дивный, ул. Карла Маркса |  |  |  | 438,4 | 0,0 | 176,0 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,0 | 438,4 | 171,5 | 2,6 |
| 1.1.24 | Установка узла учета тепловой энергии на выходе из котельной (теплосчетчик ПРАМЕР-ТС-100) | Точное определение параметров теплоносителя и контроль теплового и гидравлического режимов работы системы теплоснабжения, для рационального и эффективного использования топливно- энергетических ресурсов | 2020 | теплосчетчик, 1ед. | 176,0 | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | 68,15 | 2,6 |

| 1.1.25 | Замена газового котла «ИШМА- 80» на котел «ИШМА-80 САБК» мощностью 0,08 Мвт (каждый) с наличием многоуровневой защиты при аварийной ситуации, работающий в автоматическом режиме по заданной температуре с энергонезависимой автоматикой | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости и функционирования я при возникновении аварийных ситуаций, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию | 2025 | котел, 1 ед. | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 98,0 | 36,3 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.26 | Замена газового котла «ИШМА- 63» на котел «ИШМА- 63САБК, мощностью 0,08 Мвт (каждый)с наличием многоуровневой защиты при аварийной ситуации, работающий в автоматическом режиме по заданной температуре с энергонезависимой автоматикой | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости и функционирования при возникновении аварийных ситуаций, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию | 2025 | котел, 1 ед. | 91,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,0 | 91,00 | 33,7 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.27 | Замена сетевых насосов на более энергоэффективные и с большей производительностью | Экономия энергетических ресурсов предприятия | 2020 | 1 ед. | 73,4 | 0,0 | 0 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,4 | 33,36 | 2,2 |

|  | Модульная газовая котельная, Ульяновская область, Мелекесский район, с.Рязаново,ул.Октябрьская,д.20 |  |  |  | 659,40 | 0,0 | 176,0 | 273,4 | 83,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 659,40 | 253,62 | 2,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.28 | Установка узла учета тепловой энергии на выходе из котельной (теплосчетчик ПРАМЕР- ТС-100) | Точное определение параметров теплоносителя и контроль теплового и гидравлического режимов работы системы теплоснабжения, для рационального и эффективного использования топливно- энергетических ресурсов | 2020 | теплосчетчик, 1 ед. | 176,0 | 0,0 | 176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | 68,15 | 2,6 |

| 1.1.29 | Замена 3-х газовых котлов" ИШМА- 100"на 3 котла "ИШМА-100 САБК, мощностью 0,1Мвт (каждый)с наличием многоуровневой защиты при аварийной ситуации, работающий в автоматическом режиме по заданной температуре с энергонезависимой автоматикой | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости и функционирования при возникновении аварийных ситуаций, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию | 2021-2023 гг. | котел, 3 ед. | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 315,00 | 116,7 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.30 | Замена сетевых насосов на более энергоэффективные и с большей производительностью | Экономия энергетических ресурсов предприятия | 2020 | 1 ед. | 73,4 | 0,0 | 0 | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,4 | 33,36 | 2,2 |

| 1.1.31 | Установка измерительного комплекса ГСП-25 | Экономия энергетических ресурсов предприятия | 2021 | 1 ед. | 95,0 | 0,0 | 0 | 95,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 95 | 35,19 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модульная газовая котельная, Ульяновская область, Мелекесский район,с.Сабакаево,ул.Победы,д. 15 |  |  |  | 638,4 | 0,0 | 271 | 73,4 | 196,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 638,4 | 255,36 | 2,5 |
| 1.1.32 | Установка узла учета тепловой энергии на выходе из котельной (теплосчетчик ПРАМЕР- ТС-100) | Точное определение параметров теплоносителя и контроль теплового и гидравлического режимов работы системы теплоснабжения, для рационального и эффективного использования топливно- энергетических ресурсов | 2020 | теплосчетчик, 1 ед. | 176,0 | 0,0 | 176, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 | 68,15 | 2,6 |