АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_14.12.2022		                  			                                		              № 2280

Экз №_____

г. Димитровград

Об утверждении норматива состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения  на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2002 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованных систем водоотведения на территории сельских поселений муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в соответствии с расчетом муниципального предприятия «Старт» Мелекесского района Ульяновской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, подлежит размещению в официальном сетевом издании муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (melekess-pressa.ru) и на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (adm-melekess.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» Сенюту М.Р.

Глава администрации                                                                        С.А. Сандрюков

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

Ульяновской области

от  ______________№ _______

Нормативы сточных вод для абонентов централизованных систем водоотведения на территории сельских поселений муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области

| № п/п | Наименование вещества | Нормативы состава сточных вод Абонентов, не более, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 12,8 |
| 2 | Нефтепродукты (нефть) | 0,039 |
| 3 | Железо | 0,2 |
| 4 | Медь | 0,044 |
| 5 | Кадмий | 0,0001 |
| 6 | Никель | 0,028 |
| 7 | Хлорид анион | 368 |
| 8 | Сульфат-анион | 153 |
| 9 | Аммоний-ион | 47,6 |
| 10 | БПК5 | 17,4 |
| 11 | Нитрит-анион | 0,2 |
| 12 | Нитрат-анион | 5,2 |
| 13 | Фосфат-ион (по Р) | 0,3 |
| 14 | АПАВ (алкилсульфаты натрия (смесь первичных алкилсульфатов настрия) | 1,0 |
| 15 | Водородный показатель | 8,8 |
| 16 | Сухой остаток | 1124 |
| 17 | Кобальт | 0,001 |
| 18 | Хром трехвалентный | 0,01 |
| 19 | Свинец | 0,0034 |