АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСЕЛКИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

МЕЛЕКЕССКОГО  РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.09.2023										          № 49

п. Новоселки

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и стабилизации обстановки с пожарами на территории муниципального  образования  «Новоселкинское сельское поселение»  в осенне-зимний   период 2023 - 2024 г.г.

В соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 г №69 –ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ульяновской области от 30.01.2006 № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить «План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  на территории муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» и стабилизации обстановки с пожарами в осенне-зимний период  2023-2024 г.г.» (прилагается)

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                           А.А. Долгов

Утверждено

Постановлением

администрации  муниципального

образования «Новоселкинское сельское

поселение»

№  49  от 13.09.2023 г

План

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  на территории муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» и стабилизации обстановки с пожарами

в осенне - зимний период 2023– 2024 года

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение планов по привлечению пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники для подвоза воды и локализации пожара. | Специалист по благоустройству и ПБ | До 30.09.2023 г. |
| 2. | Проведение проверок противопожарного состояния собственных объектов, подведомственных учреждений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. | Специалист по благоустройству и ПБ | До 31.10.2023 г. |
| 3. | Рассмотрение вопросов пожарной безопасности и эффективности принимаемых мер на совещаниях. | Глава администрации Специалист по благоустройству и ПБ | Ежемесячно |
| 4. | Размещение пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники в отапливаемых помещениях, организация круглосуточного дежурства водителей. | Специалист по благоустройству и ПБ | До 30.10.2023 г. |
| 5. | Принятие дополнительных мер пожарной безопасности на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, новогодних и рождественских праздниках. | Специалист по благоустройству и ПБ | ноябрь, декабрь 2023 г. январь, февраль 2024 г. |
| 6. | Проведение сходов граждан в населенных пунктах по соблюдению правил пожарной безопасности в осенне- зимний пожароопасный период. | Администрация поселения | До 20.12.2023 г. |
| 7. | Недопущения фактов использования пиротехнических изделий в помещениях и при проведении массовых гуляний. | Специалист по благоустройству и ПБ | декабрь 2023 г., январь 2024 г. |
| 8. | Противопожарный инструктаж одиноких и престарелых граждан, инвалидов в рамках единого дня профилактики правонарушений. | Специалист по благоустройству и ПБ | Ежемесячно |
| 9 | Проверка обеспечения ГСМ, необходимых для работы пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники. | Специалист по благоустройству и ПБ | Постоянно |
| 10 | Проведение внеплановых инструктажей с сотрудниками по соблюдению требований пожарной безопасности в осенне-зимний период. | Специалист по благоустройству и ПБ | До 20.10.2023 г. |
| 11 | Проверка первичных средств пожаротушения, освидетельствование и перезарядка огнетушителей с отклонениями от установленных норм. | Специалист по благоустройству и ПБ | До 25.10.2023 г. |
| 12 | Содержание дорог, проездов подъездов к зданиям, сооружениям открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения в зимнее время. | Директор МКУ «Техническое обслуживание» Специалист по благоустройству и ПБ | Постоянно |
| 13 | Проверка исправности отопительного оборудования, соответствие их установки требованиям пожарной безопасности. | Директор МКУ «Техническое обслуживание» Специалист по благоустройству и ПБ | До 30.09.2023 г. |
| 14 | Восстановление наружного освещения территорий населённых пунктов, мест нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц, запасных выходов из зданий и размещения пожарного инвентаря, вблизи подъездов к пожарным водоёмам. | Директор МКУ «Техническое обслуживание» Специалист по благоустройству и ПБ | Постоянно |
| 15 | Очистка крышек колодцев пожарных гидрантов и подъездов к ним от снега и льда. | Директор МКУ «Техническое обслуживание» Специалист по благоустройству и ПБ | Постоянно |